国网新疆阿克苏供电公司220kV纺织园变电站网络安全监测功能提升

招标文件

（技术规范专用部分）

2026年3月

# 技术要求目录及篇节

1.总则

2.遵循的主要现行标准

3.工程概况

4.工作范围

5.内容和技术要求

6.供货范围清单

7.项目资料和验收要求

8.安全文明管理

9.质量保证

10.售后服务

11.违约责任

# 1.总则

1.1 本技术规范书适用于国网新疆阿克苏供电公司220千伏纺织园变电站网络安全监测功能提升项目，覆盖阿克苏1座220kV变电站的网络安全监测系统，对国网阿克苏供电公司变电站电力监控系统网络监测能力提升服务项目提出了技术要求。

# 2. 遵循的主要现行标准

引用的规范、规程和标准必须为下列规范、规程和标准的最新版本，但不仅限于此：

《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令2014年第14号）

《电力行业网络与信息安全管理办法》国能安全〔2014〕317号

《电力行业等级保护管理办法》国能安全〔2014〕318号

《电力监控系统安全防护总体方案》国能安全〔2015〕36号

《电力监控系统安全防护规定》国家发改委2014年第14号令

《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239—2008

《发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规程》DL/T5226—2013

《信息安全技术应用软件系统安全等级保护通用技术指南》GB/T711-2007

《信息安全技术操作系统安全技术要求》GB/T20272-2006

《信息安全技术信息系统安全通用技术要求》GB/T20271-2006

《国调中心关于开展电力监控系统网络安全监测能力验证评估的通知》 调网安〔2022〕7号

《国网新疆电力有限公司调控中心关于开展厂站电力监控系统网络安全监测能力提升工作的通知》电调〔2023〕28 号

《国网新疆电力有限公司设备部关于印发公司电网生产技术改造和设备大修原则的通知》电设备〔2021〕2号

《重大电力安全隐患判定标准(试行)》（国能综通安全〔2022〕123号）

《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》（国家电网设备〔2018〕979号）

《国家电网有限公司电力监控系统网络安全运行管理规定》（国网（调/3）1021-2020）

《电力监控系统网络安全监测能力验证评估办法》

《网厂信息交互平台互联网大区接入建设实施方案》

《国家电网公司信息通信隐患排查治理管理规范》

《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》（试行）（国家电网安质〔2018〕396号）

《国调中心关于印发国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）的通知》（调网安〔2017〕109号）

《网络安全性评价规范》（QGDW 11807—2024）

- 3.工程概况及存在问题

## 3.1 项目工程概况

阿克苏公司于2018年完成网络安全管理平台建设，已实现35kV及以上变电站网络安全监测装置全覆盖，实现了对电力监控系统的安全风险和安全事件实时监视和在线管控。

## 3.2 存在问题

存在问题：一是厂站网络安全告警未实现采集、监视全覆盖，主机agent软件访问策略合规性较差，导致部分网络安全告警无法正确上送网络安全管理平台，根据国网公司隐患标准：未遵循“应接尽接”原则将调管范围内可接入设备纳入电力监控系统网络安全管理平台监视范围，导致存在监视盲区属于较大隐患；二是站内设备存在高危漏洞、不符合电力监控系统安全性评价要求。

实施必要性：本次网络安全监测能力提升，可以进一步提升电力监控系统网络安全监测能力。设备探针接入、调试、细化等工作，需委托第三方专业人员到场配合开展相关工作。

- 4.工作范围

本次220千伏纺织园变电站网络安全监测能力提升工作主要包含以下内容：

（1）完成全站嵌入式设备、主机设备、网络及安防设备接入网络安全监测装置；

（2）完成全站设备探针策略细化工作，并满足网络安全相关要求；

（3）完成全站嵌入式设备、主机设备、网络及安防设备加固工作，并符合电力监控系统安全性评价相关要求。

- （4）完成站内电力监控系统设备的漏洞扫描工作，并完成整改，提供专业报告。

（5）完成站内电力监控系统相关设备二次标识完善，设备空闲端口封堵。

- 4.1投标方人员在招标方安装调试开工前，须根据招标方编制的安装调试设备及项目清单中的检修项目，应完成如下工作：

- 4.2编写国网阿克苏供电公司关于网络安全监测能力提升项目的“四措一案”。开工前15天编制完成交招标方审核，开工前7天由投标方组织作业人员学习“四措一案”内容。

- 4.3编写检修施工组织、安全、质量等保证措施。

- 4.4投标方提前2天进场，确保人员、组织措施、安全措施、技术措施、环境保护措施全部准备到位，具备开工条件后，方可进行安装调试工作。投标方须接受招标方的安全考试，考试合格后方可开展工作。如因投标方准备不到位导致工期延误，招标方将依据约定进行处罚。

- 4.5安装调试期间投标方应服从招标方指挥管理，必须遵守招标方各项规章制度，自觉接受招标方代表的监督检查。按照招标方要求安排参加招标方组织的会议，并执行会议的有关要求，投标方工作行为应符合招标方的有关规章制度。不得擅自进入招标方生产区域活动，不准乱动和本次安装调试工作无关的任何设备，以防发生安全事故。

- 4.6安装调试范围内的仪器、调试设备、工具等均由投标方自行承担，并经过双方验收合格。

- 4.7安装调试过程中如出现异常情况，投标方应及时通知招标方，协商解决，不得隐瞒事实。

- 4.8投标方根据招标方提供的安装调试设备及项目清单按照招标方提供的标准格式编制“四措一案”等，经招标方签字认可后执行。

4.9 投标方在入场后应完成以下调试工作

- 1）完成变电站的网络安全监测装置版本的升级，实现与省调、地调确认通过平台在线校验；

- 2）完成网络安全监测装置对时配置核查与整改，监测装置系统时间与标准时间偏差不能大于3秒，建议使用B码对时；

- 3）完成网络安全监测装置双电源整改工作，应优先使用UPS不间断电源进行供电；

- 4）通信链路方面，实现网络安全监测装置通过数据网双平面实现省地网络安全管理平台接入；

- 4）负责与接入资产设备原厂家沟通，完善主机agent软件安全防护策略设置，细化源地址、目的地址和端口，设置关键目录和危险操作命令范围。主机设备关键目录和危险命令配置不合规的缺陷处理；

- 5）完善部分主机基线核查存在未加固项缺陷整改工作，确保基线核查无误后，再联系调度进行该工作；完成全站嵌入式设备、主机设备、网络及安防设备加固工作，并符合电力监控系统安全性评价相关要求。

- 6）部分资产配置信息录入不全，完善场站具备接入条件的远动、故障录波、保信子站等全站电力监控系统设备接入，并提供原厂探针，做到应接尽接；对于补录资产，通过升级等措施，仍不具备探针接入条件的请列出清单，并出具原厂说明；

- 7）整改完成后，对所有设备告警进行测试以及完成与主站调阅核查工作；提供全站网络拓扑图。

- 8）完成站内电力监控系统设备的漏洞扫描工作，并完成整改，提供专业报告。完成站内电力监控系统相关设备二次标识完善，设备空闲端口封堵。

- 5.技术要求

5.1 按照调度要求厂站侧需提前三个工作日提交场站网络安全监测装置消缺工作票，该工作需在工作票许可时间内进行处理；

5.2 按照调度提供的主机设备相关要求整改站内II区网络安全监测装置接入主机设备配置；

5.4网络安全监测装置版本校验，升级II区网络安全监测装置，配合调度进行版本校验工作；

5.5按照调度提供的设备告警测试项内容进行告警测试触发工作，配合主站平台完成探针核查调阅工作；

- 5.6完成网络安全监测装置对时配置核查与整改，监测装置系统时间与标准时间偏差不能大于3秒，建议使用B码对时；完成网络安全监测装置双电源整改工作，应优先使用UPS不间断电源进行供电；通信链路方面，实现网络安全监测装置通过数据网双平面实现省地网络安全管理平台接入；

- 5.7负责与接入资产设备原厂家沟通，完善主机agent软件安全防护策略设置，细化源地址、目的地址和端口，设置关键目录和危险操作命令范围。主机设备关键目录和危险命令配置不合规的缺陷处理；完善部分主机基线核查存在未加固项缺陷整改工作，确保基线核查无误后，再联系调度进行该工作；部分资产配置信息录入不全，完善场站具备接入条件的远动、故障录波、保信子站等全站电力监控系统设备接入，并提供原厂探针，做到应接尽接；对于补录资产，通过升级等措施，仍不具备探针接入条件的请列出清单，并出具原厂说明；

- 5.8对站内电力监控系统按照国网电力监控系统安全性评价相关要求进行相关加固工作。完成站内电力监控系统设备的漏洞扫描工作，并完成整改，提供专业报告。

- 5.9整改完成后，对所有设备告警进行测试以及完成与主站调阅核查工作；提供全站网络拓扑图。完成站内电力监控系统相关设备二次标识完善，设备空闲端口封堵。

5.10本项目应立足于电力监控系统安全性整体需求，充分考虑变电站电力监控系统满足各项规范要求的基础，保证系统在各项功能基础上体现整体安全性及适用性。

5.11本项目应严格遵循国家电网公司颁布的相关功能及技术规范。

5.12项目应满足《电力二次系统安全防护规定》对电网计算机监控系统和系统之间互联的安全要求。

5.13在接入或调试过程中不得影响原系统的运行；

5.14施工现场出现应急事件时，需听从指挥和管理，严格遵守电站安全生产条例。

理现场，保持施工现场的干净、整洁。

- 服务内容清单

| 序号 | 名称 | 维护内容详情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资产接入 | 完成全站嵌入式设备、主机设备、网络及安防设备接入网络安全监测装置 |
| 2 | Agent细化 | 完成全站电力监控系统设备探针策略细化工作 |
| 3 | 主机加固 | 完成全站嵌入式设备、主机设备、网络及安防设备加固工作 |
| 4 | 漏洞扫描 | 完成全站电力监控系统漏洞扫描工作，并完成整改及出具专业报告 |
| 5 | 版本校验 | 升级II区网络安全监测装置并进行配置，配合调度进行版本校验工作 |
| 6 | 标识完善 | 完成站内电力监控系统相关设备二次标识完善，设备空闲端口封堵。 |

# 7.项目资料和验收要求

## 7.1 需要投标方提交的资料

- 7.1.1技术协议签订后，施工方应在5个自然日内向招标方提供四措一案、施工工器具合格证明等相关资料。

- 7.1.2 在技术协议签订后，施工方应按照招标方要求，到招标方办理安全资质审核、配合招标方进行入场安全教育，并对产品说明书、改造方案等交付招标方进行审核。

7.1.1项目实施方案：投标方应提供项目实施方案，主要内容包括实施范围、策略、规范及标准、组织机构及人员配置、项目管理机制等内容。

## 7.2项目应经历两个主要阶段，即现场服务验收和项目最终验收。

7.2.1现场服务验收指相关软硬件设备到达现场后，立即组织的验收工作，由双方共同对照合同清点设备并签字确认。

7.2.2项目最终验收是指项目工作内容完成后，由双方共同约定最终验收时间节点，对项目整体工作进行最终验收，一般为项目工作内容完成后一个月。项目所提供的硬件设备使用情况、软件功能使用情况全部达到招标方要求后，由招标方确认最终验收合格。

# 8.安全文明管理

8.1投标方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行中华人民共和国电力行业标准《电业安全工作规程》和招标方有关安全规定及各自行业安全工作规程。

# 9.质量保证

9.1投标方应对项目执行过程中出现的问题进行及时处理，保证项目安全顺利进行，保证达到预期效果。

9.2投标方应担负质量保证的责任，应由完全了解这些规范及相应标准的人员进行。

9.3投标方应严格按照国家相关标准、规范进行监测，否则出现质量问题的所有损失均由投标方自己负责。

# 10.售后服务

10.1投标方需对实施、调试、运行和维护指导负责。并全面负责质保期间的维护和检修， 保证在质保期内设备的运行达到保证性能。因此，投标方要提供所有相关的和必需的建议、 培训、监督和维护、维修服务，直到结束。

10.2保证售后服务时间和质量，投标方应保证能够解决所供设备故障问题的国内技术人员的数量和能力与本项目技术投标文件的承诺一致。投标方应在保证具备故障修复能力的售后服务人员的具体数量与本项目技术投标文件一致。售后服务中，不允许出现以缺乏能解决问题的技术人员为由延迟维修的情况。